|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач учреждения здравоохранения «4-я городская детская клиническая больница» __________________ В. С. Лужинский «28» января 2026 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку источников бесперебойного питания (далее - ИБП)

и аккумуляторных батарей для ИБП

1. Сведения о заказчике:

1.1. Полное наименование: учреждение здравоохранения «4-я городская детская клиническая больница»;

1.2. УНП: 100947488;

1.3. Адрес: 220118, г. Минск, ул. Шишкина, 24;

1.4. Тел./факс: (017) 358-56-44;

1.5. Источник финансирования: местный бюджет;

1.6. Контакты: по вопросам процедуры: +375 (17) 341-73-66 (отдел снабжения);

по техническим вопросам: +375 (29) 662-27-00 (администратор сетей).

2. Таблица технических характеристик:

| Лот №1: ИБП (источники бесперебойного питания) |  |
| --- | --- |
| Наименование | источник бесперебойного питания |
| Модель | Kiper Power C1200 USB или аналогичный |
| Количество | 7 (семь) |
| Технология | линейно-интерактивный |
| Монтаж | отдельно стоящий |
| Количество выходных розеток | 4 |
| Тип выходных розеток | Schuko (евро с заземлением) |
| Мощность | не менее 720 Вт |
| Полная мощность | не менее 1200 ВА |
| Наличие AVR | да |
| Холодный старт | да |
| Автоматическое включение | да |
| Максимальное время переключения | 4 мс |
| Защита линий связи | RJ45 |
| Индикация | светодиодная |
| Наличие звукового сигнала | да |
| Уровень шума | не более 40 дБ |
| Интерфейс USB для связи с ПК | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да, 2 штуки, 12V, не менее 7Ah |

| Лот №2: Аккумуляторные батареи для ИБП |  |
| --- | --- |
| Наименование | аккумуляторные батареи |
| Модель | Kiper HRL-1234W F2 12V/9Ah CSB HR 1234W F2 12V/9Ah или аналогичные |
| Количество | 20 (двадцать) |
| Наличие технологий | AGM, HRL |
| Тип клемм | F2 |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Ёмкость | не менее 9Ah |
| Д*Ш*В (мм) | 151*65*94(99) |

3. Иные условия:

3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее 12 месяцев со дня отгрузки на склад заказчика;

3.2. Доставка товара осуществляется силами и за счёт средств поставщика по адресу: г. Минск, ул. Шишкина, 24;

3.3. Оплата товара производится в течении 10 банковских дней с момента отгрузки на склад заказчика.

Администратор сетей						А. А. Силин